様式浄―４号の１

浄化槽工事完了報告書

年　　月　　日

　東近江市長　様

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 　 | 設置者住所 | 　 |
| 氏名(法人にあっては名称及び代表者の氏名) | 電話 | 　 |

|  |  |
| --- | --- |
| 1　設置場所 | 　 |
| 2　工事完了年月日 | 年　　　　　　月　　　　　　日　 |
| 3 | 処理能力種類・処理方式 | 人槽　　　　　　　　　m3／日 |
| 4 | 浄化槽工事業者住所・氏名登録番号・電話 | 登録番号　(　届・登　)　第　　　　　　　　　号電話　　　(　　　　　)　　　　― |
| 5　使用開始予定年月日 | 年　　　　　　月　　　　　　日　 |
| 東近江市受付欄 | 　 | 備考欄 | 　 |

様式浄―４号の２

工事完了自主検査調書

　上記浄化槽工事について下記の項目を検査し、適正に施工したことを証します。

工事業者名

設備士氏名

◎小型合併処理浄化槽　　　　　　　　　　　　　　　　(適している項目に○印を付す)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 検査項目 | 適否 | 　 | 検査項目 | 適否 | 　 | 検査項目 | 適否 |
| 設置場所 | 　 | ばっ気槽 | ばっ気状態 | 　 | 銘板 | 　 |
| 流入・放流の勾配 | 　 | 逆流状態 | 　 | 漏水確認 | 　 |
| 槽のレベル | 　 | 汚泥返送 | 　 | ブロア位置 | 　 |
| 槽の補強 | 　 | 沈殿槽の越流 | 　 | ブロア能力 | 　 |
| 沈殿分離槽 | 　 | 消毒槽薬筒 | 　 | 接地工事 | 　 |
| 嫌気性ろ床槽 | 　 | マンホールロック | 　 | 升・インバート | 　 |

◎51人以上の合併処理浄化槽

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 検査項目 | 適否 | 　 | 検査項目 | 適否 | 　 | 検査項目 | 適否 |
| スクリーン | 目幅 | 　 | ばっ気槽 | ばっ気状態 | 　 | 機械室 | 銘板 | 　 |
| 残渣カゴ | 　 | 消泡装置 | 　 | 機械室表示 | 　 |
| 汚物除去 | 　 | エアー逃し管 | 　 | 扉鍵 | 　 |
| 沈砂槽 | 砂だまり | 　 | 水準目安線 | 　 | 換気 | 　 |
| ばっ気装置 | 　 | 接触ばっ気 | 接触材逆洗装置 | 　 | ブロアー能力 | 　 |
| 消泡装置 | 　 | 汚泥返送エアーリフト | 　 | ブレーカー | 　 |
| 排砂装置 | 　 | 沈殿槽 | 越流せき | 　 | 絶縁 | 　 |
| 原水ポンプ(作動状況) | 　 | 汚泥返送エアーリフト | 　 | 接地工事 | 　 |
| 沈殿分離槽(移流管) | 　 | スカムスキーマー | 　 | 警報盤・表示灯 | 　 |
| 沈殿分離槽(酸欠表示) | 　 | 汚泥計量箱 | 　 | フェンス(高さ・扉・鍵) | 　 |
| 汚泥濃縮貯留槽 | 　 | 消泡・放流ポンプ(作動状況) | 　 | 立入禁止表示 | 　 |
| 流量調整槽 | フロート位置 | 　 | 消毒槽 | 薬筒 | 　 | 手摺り | 　 |
| ポンプ作動状況 | 　 | バッフル | 　 | 設置場所 | 　 |
| オーバーフロー | 　 | 鉄部防錆塗装 | 　 | 流入・放流経路 | 　 |
| 汚水計量槽 | 　 | マンホールロック | 　 | 漏水確認 | 　 |
| 嫌気性ろ床槽(汚泥引抜き装置) | 　 | チェッカープレートの大きさ | 　 | 騒音・給水栓 | 　 |