## 点検及び確認記録
別添１
点検一覧表 |  |  | 施設名：○○小学校
| 点検･確認項目 | 関係法令 | 対象の 有無 | 点検周期 | 最終点検 実施年月 | 次回点検 実施年月（予定） | 実施結果 | 問題の内容 | 備考
1 | 昇降機の点検 | 建築基準法第12条 | 有 | １年 | 令和３年12月 | 令和４年12月 | 指摘なし | - | 特になし
| 小荷物専用昇降機 |  | 無 |  | - | - | - | - | テ-ブルタイプのため対象外
| その他 |  | 無 |  | - | - | - | - | -
2 | 消防用設備等の点検 | 消防法第17条 | 有 | １年 | 令和３年10月 | 令和４年10月 | 指摘あり | 別添報告書参照 | 特になし
3 | 自家用発電機の点検 | 電気事業法第42条 | 無 | - | - | - | - | - | -
4 | 自家用電気工作物の点検 | 電気事業法第42条 | 無 | - | - | - | - | - | -
5 | 浄化槽の水質検査、 保守点検、清掃 | 浄化槽法第11条 | 無 | - | - | - | - | - | -
6 | 簡易専用水道の水槽の 清掃、検査 | 水道法第34条（清掃） | 有 | １年 | 令和３年10月 | 令和４年10月 | 指摘なし | - | 特になし
|  | 水道法第34条（検査） | 有 | １年 | 令和３年11月 | 令和４年11月 | 指摘なし | - | 特になし
7 | 一定規模以上の業務用エアコン・冷凍冷蔵機器を対象とした定期点検 | フロン排出抑制法 | 無 | - | - | - | - | - | -
8 | 排水設備の清掃 | 建築物衛生法第4条 | 無 | - | - | - | - | - | -
9 | 清掃等及びねずみ等の 防除 | 建築物衛生法第4条 | 無 | - | - | - | - | - | -
10 | 空気環境の測定 | 建築物衛生法第4条 | 無 | - | - | - | - | - | -
11 | 冷却塔、加湿装置等の 清掃等 | 建築物衛生法第4条 | 無 | - | - | - | - | - | -
12 | 給水設備の飲料水、雑用水の遊離残留塩素等の検査 | 建築物衛生法第4条 | 無 | - | - | - | - | - | -
13 | ばい煙発生施設のばい煙量又はばい煙濃度の測定 | 大気汚染防止法 第16条 | 無 | - | - | - | - | - | -
14 | 特定施設排出水の測定 | 水質汚濁防止法第14条 | 無 | - | - | - | - | - | -
| 危険物を取り扱う一般 取扱所等の点検 | 消防法第14条

## 点検及び確認記録 (記入例）
別添１
点検一覧表 |  |  | 施設名：○○小学校
| 点検･確認項目 | 関係法令 | 対象の 有無 | 点検周期 | 最終点検 実施年月 | 次回点検 実施年月（予定） | 実施結果 | 問題の内容 | 備考
1 | 昇降機の点検 | 建築基準法第12条 | 有 | １年 | 令和３年12月 | 令和４年12月 | 指摘なし | - | 特になし
| 小荷物専用昇降機 |  | 無 |  | - | - | - | - | テ-ブルタイプのため対象外
| その他 |  | 無 |  | - | - | - | - | -
2 | 消防用設備等の点検 | 消防法第17条 | 有 | １年 | 令和３年10月 | 令和４年10月 | 指摘あり | 別添報告書参照 | 特になし
3 | 自家用発電機の点検 | 電気事業法第42条 | 無 | - | - | - | - | - | -
4 | 自家用電気工作物の点検 | 電気事業法第42条 | 無 | - | - | - | - | - | -
5 | 浄化槽の水質検査、 保守点検、清掃 | 浄化槽法第11条 | 無 | - | - | - | - | - | -
6 | 簡易専用水道の水槽の 清掃、検査 | 水道法第34条（清掃） | 有 | １年 | 令和３年10月 | 令和４年10月 | 指摘なし | - | 特になし
|  | 水道法第34条（検査） | 有 | １年 | 令和３年11月 | 令和４年11月 | 指摘なし | - | 特になし
7 | 一定規模以上の業務用エアコン・冷凍冷蔵機器を対象とした定期点検 | フロン排出抑制法 | 無 | - | - | - | - | - | -
8 | 排水設備の清掃 | 建築物衛生法第4条 | 無 | - | - | - | - | - | -
9 | 清掃等及びねずみ等の 防除 | 建築物衛生法第4条 | 無 | - | - | - | - | - | -
10 | 空気環境の測定 | 建築物衛生法第4条 | 無 | - | - | - | - | - | -
11 | 冷却塔、加湿装置等の 清掃等 | 建築物衛生法第4条 | 無 | - | - | - | - | - | -
12 | 給水設備の飲料水、雑用水の遊離残留塩素等の検査 | 建築物衛生法第4条 | 無 | - | - | - | - | - | -
13 | ばい煙発生施設のばい煙量又はばい煙濃度の測定 | 大気汚染防止法 第16条 | 無 | - | - | - | - | - | -
14 | 特定施設排出水の測定 | 水質汚濁防止法第14条 | 無 | - | - | - | - | - | -
| 危険物を取り扱う一般 取扱所等の点検 | 消防法第14条
今年度の点検実施月を記入
次年度の点検実施予定月を記入
指摘ありの場合は「別添報告書参照」と記入する。
対象の有無を記載
無の場合は各項目は「-」を記入する。