**中間検査チェックシート Ｃ４表(鉄筋コンクリート造・鉄骨鉄筋コンクリート造)**

※工事監理者は、太枠内のみ記入すること

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 検　査　項　目 | | | 照　　合　　内　　容 | | | | | 工事監理者 | 検　査　記　録 | | |
| Ａ：目視検査  Ｂ：実測検査  Ｃ：監理者報告 | 結果 | 修正 |
| １ | 全体形状及び  部材の配置 | | ア | 建築物の平面形状 | | | |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
| イ | 柱、梁等の配置 | | | |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
| ウ | 耐力壁の配置 | | | |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
| エ | 床版の配置 | | | |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
| ２ | 使用材料 | | ア | コンクリート及び鋼材の種類 | | | |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
| イ | 鉄筋の種類 | | | |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
| ３ | 柱 | | ア | 部材の形状・寸法 | | | |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
| イ | 主筋の径、本数、配置 | | | |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
| ウ | 継手位置、定着長さ、フック | | | |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
| エ | 帯筋の径、配置等 | | | |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
| オ | かぶり厚 | | | |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
| ４ | 梁（大梁・小梁） | | ア | 部材の形状・寸法 | | | |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
| イ | 主筋の径、本数、配置、中吊り筋(２段筋)の位置 | | | |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
| ウ | 継手位置、定着長さ、フック | | | |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
| エ | あばら筋及び幅止め筋の径、配置等 | | | |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
| オ | 貫通孔の補強筋 | | | |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
| カ | かぶり厚 | | | |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
| ５ | 壁（耐力壁） | | ア | 部材の形状・寸法 | | | |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
| イ | 主筋の径、配置等 | | | |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
| ウ | 継手位置、定着長さ、フック | | | |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
| エ | 開口部の補強筋及び幅止め筋の径、配置等 | | | |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
| オ | かぶり厚 | | | |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
| ６ | 床・階段 | | ア | 部材の形状・寸法 | | | |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
| イ | 主筋及び配力筋の径、配置 | | | |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
| ウ | 継手位置、定着長さ、フック | | | |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
| エ | 開口部の補強筋 | | | |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
| オ | かぶり厚 | | | |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
| ７ | 圧接継手 | | ア | 継手の位置 | | | |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
| イ | 圧接部の外観、ふくらみ | | | |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
| ８ | 型　枠 | | ア | 各部分の寸法 | | | |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
| イ | せき板、支保工等の設置状況 | | | |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
| ウ | 型枠内の清掃、異物の除去 | | | |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
| ９ | その他 | | ア | 差し筋の設置状況 | | | |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
| イ |  | | | |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
| ※　工事監理者は、工事監理者欄に検査結果の適否を記入し、中間検査申請書と同時に提出すること。  　　なお、否となった事項については、それに対する措置等を下記に記入すること。 | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| 工事監理者への  指摘事項等 | | 中間検査 | | | 合格・不合格・合格保留 | 後続工程 | 可・不可 | | 工事監理者名(検査立会者) | | |
|  | | |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |