様式第10号（第10条関係）

**建築設備等検査結果表**

（換気設備・排煙設備・非常用の照明装置・防火設備）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 棟別名称等 | | | |  | | | | |
| 項目 | 番号 | 検査項目等 | | | | 検査結果 | | |
| 指摘なし | 要是正 |  |
| 既存 |
| 不適格 |
| １　換気設備 | (1) | 法第28条第２項又は第３項に基づき換気設備が設けられた居室(換気設備等を設けるべき調理室等を除く。)  　□有　□無 | | 機械換気設備 | □無 |  |  |  |
| (2) | 中央管理方式の空気調和設備 | □無 |  |  |  |
| (3) | 換気設備を設けるべき調理室等 | | 自然換気設備 | □無 |  |  |  |
| (4) | □有　□無 | | 機械換気設備 | □無 |  |  |  |
| (5) | 防火ダンパー等　□有　□無 | | | |  |  |  |
| ２　排煙設備 | (1) | 令第123条第３項第２号に規定する階段室又は付室、令第129条の13の３第13項に規定する昇降路又は乗降ロビー | | 排煙機 | □無 |  |  |  |
| (2) | 排煙口 | |  |  |  |
| (3) | 排煙風道 | |  |  |  |
| (4) | 給気口 | □無 |  |  |  |
| (5) | 加圧防排煙設備 | □無 |  |  |  |
| (6) | □有　□無 | | 特殊な構造の排煙設備 | □無 |  |  |  |
| (7) | 令第126条の２第１項に規定する居室 | | 可動防煙壁 | □無 |  |  |  |
| (8) | 等 | 機械排煙設備等があるもの | 排煙機 | |  |  |  |
| (9) |  | 排煙口 | |  |  |  |
| (10) | □有　□無 | 排煙風道 | |  |  |  |
| (11) |  | 特殊な構造の排煙設備 | □無 |  |  |  |
| (12) | 予備電源 | | 自家用発電装置 | □無 |  |  |  |
| (13) | 直結エンジン | □無 |  |  |  |
| ３　非常用の照明装置 | 非常用の照明装置 | | | | |  |  |  |
| (1) | 照明器具 | | | |  |  |  |
| (2) | 電池内蔵型の蓄電池  □有　□無 | | 作動状況（予備電源等） | |  |  |  |
| (3) | 照度 | |  |  |  |
| (4) | 充電ランプ | |  |  |  |
| (5) | 電池別置型の蓄電池  □有　□無 | | 作動状況（予備電源、切替回路等） | |  |  |  |
| (6) | 照度 | |  |  |  |
| (7) | 分電盤の表示 | |  |  |  |
| (8) | 蓄電池 | |  |  |  |
| (9) | 自家用発電装置  □有　□無 | | 作動状況（予備電源、切替回路等） | |  |  |  |
| (10) | 照度 | |  |  |  |
| (11) | 分電盤の表示 | |  |  |  |
| (12) | 自家用発電装置 | |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目 | 番号 | 検査項目等 | | 検査結果 | | |
| 指摘なし | 要是正 |  |
| 既存 |
| 不適格 |
| ４　防火設備 | (1) | 常時閉鎖防火扉  □有　□無 | 外観及び周囲状況 |  |  |  |
| (2) | 固定、作動状況 |  |  |  |
| (3) | 随時閉鎖防火扉  □有　□無 | 外観及び周囲状況 |  |  |  |
| (4) | 感知器等の連動機構（設置及び機能の状況） |  |  |  |
| （5） | 閉鎖、作動状況 |  |  |  |
| (6) | 防火シャッター  　□有　□無 | 外観及び周囲状況 |  |  |  |
| (7) | 危害防止装置 |  |  |  |
| (8) | 感知器等の連動機構（設置及び機能の状況） |  |  |  |
| (9) | 閉鎖、作動状況 |  |  |  |
| (10) | 耐火クロススクリーン  　□有　□無 | 外観及び周囲状況 |  |  |  |
| (11) | 危害防止装置 |  |  |  |
| (12) | 感知器等の連動機構（設置及び機能の状況） |  |  |  |
| (13) | 閉鎖、作動状況 |  |  |  |
| (14) | ドレンチャー等  　□有　□無 | 外観及び周囲状況 |  |  |  |
| (15) | 感知器等の連動機構（設置及び機能の状況） |  |  |  |
| (16) | 作動状況 |  |  |  |

特記事項

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目 | 番号 | 検査項目等 | 指摘の具体的内容等 | 改善策の具体的内容等 | 改善(予定)年月 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

上記以外の検査項目等で特に報告を要する事項

|  |
| --- |
|  |

（注意）

|  |  |
| --- | --- |
| ① | この書類は、建築物ごとに作成してください。 |
| ② | 記入欄が不足する場合は、枠を拡大し、又は行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。 |
| ③ | 「検査結果」欄には、換気設備、排煙設備及び非常用の照明装置については、平成20年国土交通省告示第285号に準じて検査を行った結果により、該当するものに○印を記入してください。防火設備については、平成28年国土交通省告示第723号に準じて検査を行った結果により、該当するものに○印を記入してください。 |
| ④ | 「既存不適格」欄は、「要是正」欄に○印を記入した場合で、建築基準法第３条第２項の規定の適用を受けているものであることが確認されたときは、○印を記入してください。 |
| ⑤ | 「４　防火設備」欄については、防火設備の定期検査報告対象となっている場合は、記入は不要です。 |
| ⑥ | 「特記事項」欄は、検査の結果、要是正の指摘があった場合又は指摘がない場合にあっても特記すべき事項がある場合に、該当する検査項目等の番号、検査項目等を記入し、「指摘の具体的内容等」欄に指摘又は特記すべき事項の具体的内容を記入するとともに、改善済みの場合又は改善策が明らかになっている場合は、「改善策の具体的内容等」欄にその内容を記入し、改善した場合は、「改善(予定)年月」欄に当該年月を記入し、改善予定年月が明らかになっている場合は、「改善(予定)年月」欄に当該年月を(　)書きで記入してください。 |
| ⑦ | 要是正とされた検査項目等(既存不適格の場合を除く。)については、要是正とされた部分を撮影した写真を添付するとともに、各階平面図に明記してください。 |
|  |  |