## 様式５
(様式４）
システム機能調査表
対応状況欄に、次のABCのうち該当するものを記入すること。
A…標準で装備している。
B…カスタマイズもしくは代替え機能で用意する。
C…用意できない。装備なし。
（商号又は名称 ）
基本機能（上下水道共通） |  |  | 対応状況
機 能 名 | 詳 細 | 説 明
利用者権限・ユーザアカウント、セキュリィティ機能 | 設定 | ユーザＩＤとパスワードにより参照及び更新等の利用権限を設定する機能
ユーザＩＤの参照及び更新等履歴をログファイルとして保存する機能
表示 | 拡大/縮小 | 指定縮尺での拡大、縮小、範囲指定拡大及びマウスホイルでの拡大縮小する機能
| 画面移動 | マウスのドラッグによりスクロールする機能
| 全域表示 | 表示図面とあわせて、索引図を表示でき、索引図上で表示範囲を指定することで任意位置の地図を表示する機能
| 回転 | 地図表示全体を回転する機能
| レイヤ管理 | 図形をレイヤ毎に管理でき、画面表示する機能
レイヤをグループ毎に管理する機能
レイヤ線色・線種・線幅をユーザが簡単に変更できる機能
| ２画面表示 | メイン画面を２分割して２画面表示する機能
| 画面同期 | ２分割表示した場合、片方の画面で移動や縮尺変更した際に、もう一方の画面も同期して表示内容を変更する機能
検索・出力 | 住所検索 | 住所情報をもとに該当位置を検索する機能
| 目標物検索 | 目標物名をもとに該当位置を検索する機能
| 図郭検索 | 図郭番号を指定して検索する機能
| 属性参照 | 図形をクリックし、属性やファイリングデータが参照する機能 （表示属性の数は任意設定可能）
属性に対応する図形を強調表示する機能
| 条件検索 | 属性条件を指定し、対象図形を検索する機能
検索結果を一覧表示する機能
検索結果一覧に対してさらに絞込む機能
検索結果一覧のデータに紐付く場所に移動し、強調表示する機能
検索結果をＣＳＶ型式で出力する機能
検索結果をShape形式で出力する機能
検索結果をＣＡＤ形式で出力する機能
印刷 | 印刷 | 用紙サイズを指定して印刷する（大判印刷も含む）機能
| 印刷プレビュー | 印刷プレビュー画面で印刷範囲の変更（移動、縮尺変更）して印刷する機能
| 自動分割印刷 | 地図上に矩形を入力し、その範囲を自動で分割し印刷する機能
主題図 | 主題図作成機能 | 任意の項目による主題図（色塗り図）を作成する機能
計測機能 | 距離計測機能 | 任意数の点間の距離を計測する機能
| 面積計測機能 | 任意領域（ポリゴン）の面積を計測する機能
（商号又は名称 ）
専用機能（上水道） |  |  | 対応状況
機能名 | 詳 細 | 説 明
メータ管理機能 | メータ管理 | 全ての端末からメータ属性を参照する機能
| メータ検索 | 水栓番号、使用者名などからメータ位置を検索する機能
| 集合住宅管理 | 親メータに関連する複数の子メータを検索・属性参照する機能
ファイリング機能 | 竣工図ファイリング | 竣工図番号をキーに竣工図書等の画像やその他関連データを施設と関連付けて参照、登録する機能
| 給水台帳ファイリング | 水栓番号をキーに給水台帳等の画像やその他関連データを施設と関連付けて参照、登録する機能（集合住宅の子メータにも対応すること。）
編集機能 （データ更新機能） | 給配水管描画 | 給配水管図形を描画する機能
| 弁栓描画 | 弁栓が描画でき、弁栓は必ず給配水管上に描画され、描画とともに給配水管と接続する機能
| 給配水管移動 形状修正 | 給配水管を移動・形状修正する機能
| 管路分割 | 描画されている給配水管を交点により分割する機能
分割時に属性も分割され、給配水管延⻑は自動計算する機能
| 属性入力・修正 | 図形の属性情報を入力、修正する機能
管路統計・集計機能 | クロス集計機能 | 給水区域全域に対し属性項目を複数選択し、選択された属性項目ごとに縦横方向の集計を行う機能
| ファイル出力 | 集計結果はファイル出力により、エクセルで自由に加工でき各種集計が可能な機能
| 集計範囲指定機能 | ポリゴン指定した範囲内の施設を集計できる機能
断水管路検討機能 | 断水探索機能 | 断水影響範囲を探索し、断水発生時の対策を支援する機能
管路の工事個所、漏水個所を指定すると断水影響範囲と操作バルブ（閉止すべきバルブ）、未操作バルブ、断水範囲内にある消火栓及び断水するメータを強調表示する機能
故障状況等を指定し操作対象外のバルブとして探索することができる機能
| 断水リスト出力機能 | 断水影響範囲内の需要家リスト、操作バルブリスト、未操作バルブリスト、消火栓リストを表形式で表示し、ＣＳＶ形式のファイルに出力できる機能
検針データ取込み機能 | 属性情報取込機能 | 料金システムより出力された使用者情報、使用水量情報を管路管理システムのメータ属性情報に取り込みができる機能
（商号又は名称 ）
専用機能（下水道） |  |  | 対応状況
機能名 | 詳 細 | 説 明
参照・表示・検索 | 個別参照 | 人孔、管渠、桝の図形又はラベルをクリックし属性を参照する機能
| 条件検索 | 指定レイヤの属性項目に対して、条件を設定し検索する機能
| 検索結果出力 | 検索結果の一覧を(条件を絞って)データ（ＣＳＶもしくはＥＸＣＥＬ形式）を出力する機能
| CSV検索 | ＣＳＶデータを読み込んで検索する機能
| 検索条件の保存・呼出し | 検索条件の保存、呼出しをする機能
| 土被り検索 | 任意箇所及び指定した箇所の土被りの数値を表示する機能
ファイリング | ファイリング | 竣工図書等の画像やその他関連データを施設と関連付けて参照する機能
統計・集計 | クロス集計機能 | 属性項目を複数選択し、選択された属性項目ごとに縦横方向の集計を行う機能
| ファイル出力 | 集計結果はファイル出力により、エクセルで自由に加工でき各種集計が可能な機能
| 集計範囲指定機能 | 指定した範囲内の施設を集計できる機能
縦横断図・追跡 | 縦断図作成 | 指定した施設の縦断図を作成し、印刷する機能
| 横断図作成 | 指定した箇所（複数同時選択）の横断図を作成、印刷、ＣＡＤ出力する機能
| 平面・縦断図作成 | 指定した施設の縦断図を作成し、平面図を貼付する機能
| 上下流追跡 | 任意の施設から上下流の追跡をする機能
| 追跡結果出力 | 上下流追跡した結果のデータをＥＸＣＥＬ形式で出力する機能
維持管理 (苦情・事故等) | 個別参照 | 維持管理データを参照する機能
| 検索・集計（条件入力） | 維持管理データを検索する機能
| 施設からの検索 | 施設から維持管理情報を検索する機能
| 維持管理登録 | 維持管理図形を登録（ライン、ポイント、ポリゴン）する機能
| 維持管理編集 | 維持管理図形を編集及び削除する機能
| 維持管理属性編集 | 維持管理属性を追加、編集、削除する機能（図形との関係は1/n）
| 施設個別選択 | 登録した維持管理図形と施設との連携を個別に選択する機能
| 施設範囲選択 | 登録した維持管理図形と施設との連携を範囲を指定して選択する機能
| 個別帳票作成 | 登録した維持管理情報から個別の帳票作成、ＥＸＣＥＬ出力する機能
事業管理 (清掃・工事等) | 個別参照 | 事業データを参照する機能
| 検索・集計（条件入力） | 事業データを検索する機能
| 施設からの事業検索 | 施設から事業情報を検索する機能
| 事業登録 | 事業情報を登録する機能
| 事業編集 | 事業情報を編集、削除する機能
| 施設個別選択 | 登録した事業情報と施設との連携を個別に選択する機能
| 施設範囲選択 | 登録した事業情報と施設との連携を範囲を入力して選択する機能