様式浄―４号の１

浄化槽工事完了報告書

年　　月　　日

　東近江市長　様

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 設置者住所 |  | |
| 氏名(法人にあっては名称及び代表者の氏名) | 電話 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1　設置場所 | | |  | |
| 2　工事完了年月日 | | | 年　　　　　　月　　　　　　日 | |
| 3 | 処理能力種類・処理方式 | | 人槽　　　　　　　　　m3／日 | |
| 4 | 浄化槽工事業者住所・氏名登録番号・電話 | | 登録番号　(　届・登　)　第　　　　　　　　　号  電話　　　(　　　　　)　　　　― | |
| 5　使用開始予定年月日 | | | 年　　　　　　月　　　　　　日 | |
| 東近江市受付欄 | |  | 備考欄 |  |

様式浄―４号の２

工事完了自主検査調書

　上記浄化槽工事について下記の項目を検査し、適正に施工したことを証します。

工事業者名

設備士氏名

◎小型合併処理浄化槽　　　　　　　　　　　　　　　　(適している項目に○印を付す)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 検査項目 | 適否 |  | 検査項目 | | 適否 |  | 検査項目 | 適否 |
| 設置場所 |  | ばっ気槽 | ばっ気状態 |  | 銘板 |  |
| 流入・放流の勾配 |  | 逆流状態 |  | 漏水確認 |  |
| 槽のレベル |  | 汚泥返送 |  | ブロア位置 |  |
| 槽の補強 |  | 沈殿槽の越流 | |  | ブロア能力 |  |
| 沈殿分離槽 |  | 消毒槽薬筒 | |  | 接地工事 |  |
| 嫌気性ろ床槽 |  | マンホールロック | |  | 升・インバート |  |

◎51人以上の合併処理浄化槽

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 検査項目 | | 適否 |  | 検査項目 | | | 適否 |  | 検査項目 | | 適否 |
| スクリーン | 目幅 |  | ばっ気槽 | ばっ気状態 | |  | 機械室 | 銘板 |  |
| 残渣カゴ |  | 消泡装置 | |  | 機械室表示 |  |
| 汚物除去 |  | エアー逃し管 | |  | 扉鍵 |  |
| 沈砂槽 | 砂だまり |  | 水準目安線 | |  | 換気 |  |
| ばっ気装置 |  | 接触ばっ気 | 接触材逆洗装置 | |  | ブロアー能力 |  |
| 消泡装置 |  | 汚泥返送エアーリフト | |  | ブレーカー |  |
| 排砂装置 |  | 沈殿槽 | 越流せき | |  | 絶縁 |  |
| 原水ポンプ(作動状況) | |  | 汚泥返送エアーリフト | |  | 接地工事 |  |
| 沈殿分離槽(移流管) | |  | スカムスキーマー | |  | 警報盤・表示灯 | |  |
| 沈殿分離槽(酸欠表示) | |  | 汚泥計量箱 | |  | フェンス(高さ・扉・鍵) | |  |
| 汚泥濃縮貯留槽 | |  | 消泡・放流ポンプ(作動状況) | | |  | 立入禁止表示 | |  |
| 流量調整槽 | フロート位置 |  | 消毒槽 | | 薬筒 |  | 手摺り | |  |
| ポンプ作動状況 |  | バッフル |  | 設置場所 | |  |
| オーバーフロー |  | 鉄部防錆塗装 | | |  | 流入・放流経路 | |  |
| 汚水計量槽 |  | マンホールロック | | |  | 漏水確認 | |  |
| 嫌気性ろ床槽  (汚泥引抜き装置) | |  | チェッカープレートの大きさ | | |  | 騒音・給水栓 | |  |